## Sheet1
2017年三季度甘肃公路工程部分机电设备参考价格
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | （税前）单价（元） | （税后）单价（元）
（一）收费、监控系统设备
1 | 车道控制机 （包含车控器） | 包括工控机、视频卡、多串口卡、电源、16路I/O接口板、电源防雷保护器、视频图像捕捉卡、字符叠加器、工控机柜、Intel酷睿双核主频2.4GHz以上CPU | 套 | 21367.5214 | 25000 |  |  | 1.17
2 | 车道控制机 （包含车控器） | 甘肃紫光DSUCDJ-Q | 套 | 23931.6239 | 28000
3 | 喷墨打印机 | 惠普A3、A4一体彩色 | 台 | 16239.3162 | 19000
4 | 激光打印机 | 惠普A3彩色 | 台 | 13675.2137 | 16000
5 |  | 惠普A3黑白 | 台 | 8547.0085 | 10000
6 |  | 惠普A4彩色 | 台 | 5000 | 5850
7 |  | 惠普A4黑白 | 台 | 1538.4615 | 1800
8 | 彩色扫描仪 | 惠普4050 | 台 | 1880.3419 | 2200
9 | 针式打印机 | 打印方向：双向逻辑查找；打印针数：24针 | 台 | 2735.0427 | 3200
10 | IC卡读写器 | iSpeedy-C2b | 台 | 2136.7521 | 2500
11 | 非接触IC卡 | PET材料 | 张 | 8.547 | 10
12 | 路侧单元RSU | Quipass 112 | 台 | 49572.6496 | 58000
13 | 电子标签 | Quipass 016 | 台 | 358.9744 | 420
14 | PSAM卡 | TimeCOS DI | 张 | 128.2051 | 150
15 | 双界面CPU | TimeCOS DI | 张 | 12.8205 | 15
16 | 收费员操作台 | 订制不锈钢面 | 台 | 1538.4615 | 1800
18 | 拾音器 | 工作电压：12V直流；静态电流：3.5mA;监听范围：监听场合100r:m2内不失真 | 个 | 34.188 | 40
19 | 费额显示器／称重显示屏 | 通行堞止红绿灯指示、收费金额语音报价、数字显示、闪光报警配镀锌、钢管立柱 | 台 | 7264.9573 | 8500
20 | 车辆通行信号灯 | LED光源，IP55，含立柱附件 | 套 | 1025.641 | 1200
21 | 雾灯 | LED光源，含立柱 | 套 | 1153.8462 | 1350
22 | 雨棚信号灯 | LED光源，≥600×600(mm)，含吊装支架 | 套 | 2564.1026 | 3000
23 | ETC车道正向天棚信号灯 | V8650-ETC | 台 | 3247.8632 | 3800
24 | 隧道通行信号灯 | LED光源 | 套 | 2393.1624 | 2800
25 | 机动车道信号灯 | LED光源 | 套 | 2564.1026 | 3000
26 | 人行道信号灯 | LED光源 | 套 | 2393.1624 | 2800
27 | 信号灯控制器 |  | 套 | 3846.1538 | 4500
28 | 12米低杆灯 | 1*400W金卤灯 | 套 | 5128.2051 | 6000
29 | 15米中杆灯 | 2*400投光灯 | 套 | 6837.6068 | 8000
30 | 门架式可变情报板 | TZ-KXB-10D32 尺寸（10m*1m） 分辨率320*32 | 套 | 172008.547 | 201250 | 191187.5 | 0.95
31 | 悬臂式可变情报板 | TZ-KXB-D96X48 尺寸（3.2m*1.6m） 分辨率96*48 | 套 | 56410.2564 | 66000 | 62700
32 | LED文字显示屏 | (TZ-KXB-D1664X64)尺寸（12.67m*0.487m） 分辨率1664*64 | 套 | 217948.7179 | 255000 | 242250
33 | 服务区内情报板 | (TZ-KXB-D160X120尺寸（4m*3m） 分辨率160*120 | 套 | 138034.188 | 161500 | 153425
34 | 自动发卡机 | V8259FHG | 套 | 49572.6496 | 58000
35 | 车牌识别系统 | 识别率：≥90%，适应车辆行驶速度O—80公里／小时，平均无故障时间MTBF≥20000小时，10M/100M以太网口，含立柱法兰、补光灯 | 套 | 12820.5128 | 15000
36 | ETC车检器 | VLD -ETC | 套 | 2051.2821 | 2400
37 | 整车式计重设备（超宽） | 含称重全套设备：称体、车辆分离器、轴信息检测器、称重控制柜等所有设备及附件 SCS-150t3.4*21m | 套 | 282051.2821 | 330000
38 | 整车式计重设备（普通） | 含称重全套设备：称体、车辆分离器、轴信息检测器、称重控制柜等所有设备及附件SCS-150t3.0*21m | 套 | 256410.2564 | 300000
39 | 动态汽车衡 |  | 套 | 85470.0855 | 100000
40 | 手动栏杆 | 不锈钢，杆长3-3.5m．国际反光标牌 | 套 | 1538.4615 | 1800
41 | 电动栏杆 | 杆长3-3.5m、用于车道，国产 | 套 | 5128.2051 | 6000
42 | 高速自动栏杆 | 杆长3-3.5m、起落时间小于或等于0.9秒、满足ETC需要 Q70 | 套 | 24786.3248 | 29000
43 | 双开高速自动栏杆 | 起落时间小于或等于0.4秒 | 套 | 49572.6496 | 58000
44 | 单人收费亭 | 带配电箱，亭内设备柜 | 套 | 19658.1197 | 23000
45 | 双人收费亭 | 带配电箱，亭内设备柜 | 套 | 32478.6325 | 38000
46 | 收费站ETC软件 | 采全省联网收费统一软件 | 套 | 12820.5128 | 15000
47 | 分中心ETC软件 | 采全省联网收费统一软件 | 套 | 85470.0855 | 100000
48 | ETC车道管理软件 | 采全省联网收费统一软件 | 套 | 6837.6068 | 8000
49 | 超限检测应用软件 | 采全省联网收费统一软件 | 套 | 25641.0256 | 30000
50 | 超限检测数据库软件 | 采全省联网收费统一软件 | 套 | 19658.1197 | 23000
51 | 控制键盘 | DH-NKB3000,带遥控杆、与视频系统编码兼容 | 台 | 3076.9231 | 3600
52 | 视频传输管理服务器主机 | 2个英特尔 6核Xeon处理器，主频大于或等于2.0GHz/6*300G/19液晶 | 套 | 36752.1368 | 43000
53 | 事件检测管理传输服务器 | 2个英特尔 6核Xeon处理器，主频大于或等于2.0GHz/6*300G/19液晶 | 套 | 36752.1368 | 43000
54 | 双机热备监控/收费站专用服务器 | 2个英特尔 至强CPU(八核），主频大于或等于2.0GHz/6*300G/19液晶 | 套 | 38461.5385 | 45000
55 | 管理计算机 | 酷睿2四核 主频3.0GHz/4GB/500GB/19液晶 | 台 | 5128.2051 | 6000
56 | 广场摄像机 | 枪机，带云台、不含立柱、基础 | 台 | 6965.812 | 8150 | 7742.5
57 |  | 枪机，含彩色转黑白1/4”CCD，最低使用照度≤O.lLux，焦距范围：f=3.4～119mm，光学变倍：26X，室外球形防护罩、云台、智能解码器、10m镀锌钢立柱、不锈钢控制箱 | 台
58 | 收费车道摄像机 | 枪机，国产1/3 CCD | 台 | 2393.1624 | 2800 | 2660
59 |  | 枪机，进口1/2—1/3 CCD(含室外防护罩及遮阳罩、立柱、补偿灯)，配镀锌钢管立柱 | 台
60 | 亭内摄像机及电源 | V5411-A2014SU N3921-120-2(电源） | 台 | 940.1709 | 1100
61 | 20"监视器 | ST-CM2090B | 台 | 3162.3932 | 3700 | 3515
62 | 26".监视器 | ST-CM2091B | 台 | 5683.7607 | 6650 | 6317.5
63 | 30”监视器 | ST-CM2092B | 台 | 6982.906 | 8170 | 7761.5
64 | 多屏控制器 | ST-VD70-9 12路 | 套 | 4547.0085 | 5320 | 5054
65 | 30KVA UPS不间断电源 （进口） | CPS-Y30 (美国HOST) | 套 | 62393.1624 | 73000
66 | 16KVA UPS不间断电源 （进口） | CPS-Y31 (美国HOST) | 套 | 55555.5556 | 65000
67 | 15KVA UPS不间断电源 （进口） | CPS-Y32 (美国HOST) | 套 | 51282.0513 | 60000
68 | 12KVA UPS不间断电源 （进口） | CPS-Y33 (美国HOST) | 套 | 43589.7436 | 51000
69 | 08KVA UPS不间断电源 （进口） | CPS-Y34 (美国HOST) | 套 | 29914.5299 | 35000
70 | 06KVA UPS不间断电源 （进口） | CPS-Y35 (美国HOST) | 套 | 29059.8291 | 34000
71 | 气象监测站 | 含气象检测站设备箱、工业级协议转换器 MC1000 | 套 | 129914.5299 | 152000 | 144400
72 | 微波车辆检测器 | 含工业级协议转换器 | 套 | 40598.2906 | 47500 | 45125
73 | 环形线圈车辆检测器 | 灵敏度范围0.01%- 0.64% | 套 | 21923.0769 | 25650 | 24367.5
74 | 双通道车辆检测器 |  | 套 | 12179.4872 | 14250 | 13537.5
75 | 交通异常车辆检测器 | 至睿VAS | 套 | 21923.0769 | 25650 | 24367.5
76 | 移动报警网络数字硬盘录像机NVR | 16路视频/H.264/12TB硬盘 SIVX NS 1064 | 套 | 10256.4103 | 12000 | 11400
77 | 本地视频接入设备 | 支持H.264解码格式，4路视频 SIVX VL2204 | 套 | 7521.3675 | 8800 | 8360
78 | 远端视频接入设备 | 1路视频、数据，H.264编码 SIVX VR1201 | 套 | 1965.812 | 2300 | 2185
79 | 1路RJ45单模光端机 | SIVX FD1OO1R/L | 对 | 1376.0684 | 1610 | 1529.5
80 | 2路RJ45单模光端机 | SIVX FD1OO2R/L | 套 | 1709.4017 | 2000 | 1900
81 | 30路语音光端机 | SIVX FR/L1530 | 套 | 38461.5385 | 45000 | 42750
82 | 远端视频接入设备 | 1路、H.264压缩格式、配套视频管理软件，有音频、数据输入口SIVX VR1201 | 套 | 2606.8376 | 3050 | 2897.5
83 |  | 2路、H.264压缩格式、配套视频管理软件，有音频、数据输入口SIVX VR1202 | 套 | 5487.1795 | 6420 | 6099
84 | 收费站以太网交换机 | 24个10M/100M自适应口，LS-3600V2-28TP-EI | 套 | 28717.9487 | 33600
85 | 视频汇聚三层以太网交换机 | 48口1000MB，4个千兆扩展口JS-5500-52C EI | 套 | 39572.6496 | 46300 | 43985
86 | 监控数据视频三层以太网交换机 | 48口100MB，4个千兆扩展口LS-5120-52C-EI-H3 | 套 | 39572.6496 | 46300 | 43985
87 | 三层以太网交换机 | LS-3600V2-28TP-EI | 套 | 19606.8376 | 22940 | 21793
88 | 收费广场交换机 | LS-3600V2-28TP-EI | 套 | 19606.8376 | 22940 | 21793
89 | 以太网交换机 | LS-3600V2-28TP-EI | 套 | 19606.8376 | 22940 | 21793
90 | 监控数据三层以太网交换机 | LS-3600V2-28TP-EI | 套 | 19606.8376 | 22940 | 21793
91 | 视频存储设备 | SIVX VS1500 3TB（含安装附件） | 套 | 312991.453 | 366200 | 347890
92 |  | SIVX VS1500 6TB（含安装附件） | 套 | 403162.3932 | 471700 | 448115
93 | 静态视频事件分析仪 | VTD3000（含检测平台及检测软件） | 套 | 51803.4188 | 60610 | 57579.5
94 | 动态视频事件分析仪 | VTD3001 | 套 | 53427.3504 | 62510 | 59384.5
95 | 二相电源防雷器 | DK-380AC80A | 组 | 1094.0171 | 1280
96 | 三相电源防雷器 | DK-380AC40A | 组 | 1333.3333 | 1560
97 | 单相防雷器 | DK-220AC40A | 个 | 760.6838 | 890
98 | 信号避雷器 | DK-DCMA | 个 | 384.6154 | 450
99 | 视频避雷器 | DK-10E-BNCA | 只 | 384.6154 | 450
100 | CO/V1检测器 | TC4-AQM | 套 | 33162.3932 | 38800 | 36860
101 | 风速风向检测器 | TC5-AFM | 套 | 15213.6752 | 17800 | 16910
102 | 洞外光强检测器 | LU-100 | 套 | 4786.3248 | 5600 | 5320
103 | 洞内光强检测器 | LU-201 | 套 | 11196.5812 | 13100 | 12445
104 | 紧急电话、广播分控台 | ET PIA（包括主控单元、彩色显示器、打印机数字录音设备） | 套 | 35042.735 | 41000 | 38950
105 | 洞口紧急电话机 | ET PIA（含分机机箱、蓄电池、避雷器紧急电话供电电缆、地网连线、光缆终端盒等） | 套 | 6923.0769 | 8100 | 7695
106 | 洞内紧急电话机 | ET PIA（含分机机箱、蓄电池、避雷器紧急电话供电电缆、地网连线、光缆终端盒等） | 套 | 5213.6752 | 6100 | 5795
107 | 高音扬声器 | FDSP-20 | 套 | 166.453 | 194.75 | 185.0125
108 |  | FDSP-30 | 套 | 207.0513 | 242.25 | 230.1375
109 | 中继器 | ET PIA | 台 | 3846.1538 | 4500 | 4275
110 | PLC区域控制器 | 含8套设备机柜，控制软件 | 套 | 60683.7607 | 71000 | 67450
111 | 触摸屏 | 10寸 | 台 | 13675.2137 | 16000 | 15200
112 | PLC控制机柜 | 30套变电所机柜尺寸为19”，132套隧道内机柜按预留洞室大小定制 | 套 | 7008.547 | 8200 | 7790
113 | 服务器 | 2个英特尔 6核Xeon处理器，主频大于或等于2.0GHz/6*300G/19液晶 | 台 | 4273.5043 | 5000 | 4750
114 | 切换器 | 8口四合一 | 台 | 5555.5556 | 6500 | 6175
115 | 工业以太网交换机 | 西门子6GK52042BB102AA3 | 个 | 11965.812 | 14000 | 13300
116 | 光纤光栅处理器 | TGW-380D | 台 | 34615.3846 | 40500 | 38475
117 | 光纤光栅火灾探测器 | TGW-380/400m | 套 | 58974.359 | 69000 | 65550
118 |  | TGW-380/300m | 套 | 47692.3077 | 55800 | 53010
119 |  | TGW-380/200m | 套 | 39743.5897 | 46500 | 44175
120 | 火灾报警系统管理软件（光纤光栅火灾报警及手动报警合一） |  | 项 | 123931.6239 | 145000 | 137750
121 | 火灾报警控制器 | E16000G | 台 | 37269.2308 | 43605 | 41424.75
122 | 智能手动报警按钮 | 1-SAP-E16021 | 个 | 196.5812 | 230 | 218.5
123 | 光栅协议模块 | 定制 | 套 | 5042.735 | 5900 | 5605
124 | 防水光缆接续盒 | 二进二出 | 个 | 444.4444 | 520 | 494
125 | 仪表柜 | 2200*800*600 | 台 | 5555.5556 | 6500 | 6175
（二）通信系统
126 | 分插复用设备ADM | OSN3500（STM-16) | 套 | 268376.0684 | 314000
127 | 光中继器REG | OSN3500（STM-16) | 套 | 457264.9573 | 535000
128 | 传输网设备OLT | OSN1500+F02AV（STM-16) | 套 | 531623.9316 | 622000
129 | 光网络单元ONU | OSN1500+F02AV（STM-16) | 套 | 431623.9316 | 505000
130 | 网管终端（含主流配置计 算机、相关软件） | U2000+OLT接入网管 | 套 | 413675.2137 | 484000
131 | 综合配线架（含ODF、DDF、 EDF、VDF模块） | ZPX321-C2200 | 套 | 24700.8547 | 28900
132 | STM-16光线路板 | SSN3SL16A | 块 | 37179.4872 | 43500
133 | 程控交换机 | 2000门机型结构 C&C08 | 台 | 1358974.359 | 1590000
134 | 计费终端（含主流配置计算机、相关软件） | YX-NG-MO01/YX-NG-MO02 | 套 | 413675.2137 | 484000
135 | 总配线架（200回线） | JPX202-B1 | 架 | 24700.8547 | 28900
136 | 高频开关组合电源 | PS48300/1800-X3型（-48V/4*30A） | 套 | 19615.3846 | 22950
137 | 阀控密封式蓄电池 | T2V200E/A（48、200Ah) | 组 | 29658.1197 | 34700
138 |  | T2V200E/A（48、100Ah) | 组 | 19615.3846 | 22950
139 | 光纤传输设备电源板 | SSNIPIUB | 块 | 37230.7692 | 43560
140 | 接入网模拟用户板 | CC-KASL | 块 | 67094.0171 | 78500
141 | 10/100M以太网接口板 | SSN5EFSO01+SSNIETF8 | 块 | 38888.8889 | 45500
142 | 数字中继线板 | C80DOOODTMOl | 块 | 19316.2393 | 22600
143 | 子速率板 | H601SRXOl | 块 | 7179.4872 | 8400
144 | 高频开关整流模块 | R4830N2 | 块 | 1794.8718 | 2100
145 | 会议电视系统视讯终端 | Viewpoint 9030 | 套 | 30290.5983 | 35440
（三）隧道供配电及照明
145 | 射流风机（进口） | ￠1120,30KW;可逆式射流风机 | 套 | 38085.4701 | 44560
146 | 射流风机（国产） | ￠1120,30KW;可逆式射流风机 | 套 | 24820.5128 | 29040
147 | 排风轴流风机（进口） | 6KV，250KW - 475KW，含消声器、软连接、扩散筒、导流叶片 | 套 | 1245211.1111 | 1456897
148 | 干式变压器 | SCB11/0.4KV 630KVD | 台 | 83931.6239 | 98200
149 |  | SCB11/0.4KV 500KVD | 台 | 71111.1111 | 83200
150 |  | SCB11/0.4KV 400KVD | 台 | 67564.1026 | 79050
151 |  | SCB11/0.4KV 315KVD | 台 | 64230.7692 | 75150
152 |  | SCB11/0.4KV 250KVD | 台 | 61307.6923 | 71730
153 |  | SCB10/0.4KV 400KVA | 台 | 82222.2222 | 96200
154 |  | SCB10/0.4KV 315KVA | 台 | 710427.3504 | 831200
155 |  | SCB10/0.4KV 250KVA | 台 | 65854.7009 | 77050
156 |  | SCB10/0.4KV 200KVA | 台 | 62521.3675 | 73150
157 |  | SCB10/0 .4KV 160KVA | 台 | 59598.2906 | 69730
158 | 箱式变电站 | YBW-250KVA 10/0.4KV | 台 | 240598.2906 | 281500
159 |  | YBW-500KVA 10/0.5KV | 台 | 265811.9658 | 311000
160 | 通信管理机 | LSA1200 | 套 | 19658.1197 | 23000
161 | 10K线路保护测控装置 | LSA1119 | 套 | 5824.7863 | 6815
162 | 微机综合测控装置 | LSA1425A | 套 | 3858.9744 | 4515
163 | 高压钠灯 | 400W | 套 | 694.0171 | 812
164 |  | 250W | 套 | 642.735 | 752
165 |  | 100W | 套 | 581.1966 | 680
166 | EPS电源 | NET-D-20KVA-S,60分钟，三入三出，要求回路输出至少5个 | 套 | 45384.6154 | 53100
167 |  | NET-D-30KVA-S,60分钟，三入三出，要求回路输出至少6个 | 套 | 58459.8291 | 68398
168 |  | NET-D-40KVA-S,60分钟，三入三出，要求回路输出至少7个 | 套 | 63445.2991 | 74231
169 | 柴油发电机组 | 400V/100KW | 台 | 93461.5385 | 109350
170 |  | 400V/200KW | 台 | 142307.6923 | 166500
171 |  | 400V/300KW | 台 | 234059.8291 | 273850
172 |  | 400V/400KW | 台 | 306837.6068 | 359000
173 | 低压开关柜 | MNS（1D） | 台 | 56815.3846 | 66474
174 |  | MNS（2D） | 台 | 56815.3846 | 66474
175 |  | MNS（3D） | 台 | 56815.3846 | 66474
176 |  | MNS（4D） | 台 | 56815.3846 | 66474
177 |  | MNS（5D） | 台 | 56815.3846 | 66474
178 | 高压开关柜 | HXGN15-2（1D） | 台 | 53891.453 | 63053
179 |  | HXGN15-2（2D） | 台 | 61980.3419 | 72517
（四）消防工程
180 | 灭火器 （悬挂式） | 悬挂式121-16kg | 具 | 153.8462 | 180
181 | 灭火器 （推车式） | 推车式50kg 普通型 | 具 | 769.2308 | 900
182 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MFZL-1Kg | 只 | 32.4786 | 38
183 | 灭火箱 | 通用型 | 套 | 94.0171 | 110
184 | 消防箱 | 普通型 | 个 | 179.4872 | 210
185 | 消防栓箱 | 2150×1290×320 | 个 | 735.0427 | 860
186 | 地下式消防栓 | SA100/65-1.6 含枪头、水带、接扣、栓头 | 套 | 2393.1624 | 2800
187 | 地下整体消防栓 | 成套整体设备设施 | 套 | 1794.8718 | 2100
188 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 1.6MPa | 套 | 4529.9145 | 5300
189 | 室内消火栓头 | 通用型 | 个 | 76.9231 | 90
190 | 室内成套消火栓 （含枪头、水带、接扣、栓头） | 800×650×240 | 支 | 726.4957 | 850
191 | 多功能水枪 | Φ19 | 支 | 73.5043 | 86
192 | 泡沫枪头 | 通用型 | 支 | 444.4444 | 520
193 | 泡沫栓箱 | 通用型 | 个 | 299.1453 | 350
194 | 泡沫灭火器装置 | PMZ45 水成膜泡沫 | 套 | 1367.5214 | 1600
195 | 软管卷盘 | 含软管 | 套 | 222.2222 | 260
196 | 阀门井 | Φ1000 井下操作 | 座 | 1025.641 | 1200
197 |  | Φ1200 井下操作 | 座 | 1239.3162 | 1450
198 |  | Φ1400 井下操作 | 座 | 1581.1966 | 1850
199 | 水表、阀门井 | 1500×1000×1900 | 个 | 752.1368 | 880
200 | 湿式报警阀 | ZSFZ150 | 个 | 1581.1966 | 1850
201 | 闸阀 | Z41H-16C DN150 | 个 | 333.3333 | 390
202 | 消防泵（喷淋泵）控制设备 | HS-XFB-I(90/2) 90 | 套 | 18290.5983 | 21400
203 | 水泵 | CR64-6 | 台 | 25213.6752 | 29500
204 | 潜水泵 | 65WQ25-15-2.2 | 台 | 15384.6154 | 18000
205 | 地下式水泵结合器 | SQS100 1.6MPa | 套 | 2393.1624 | 2800
206 |  | SQS150 1.6MPa | 套 | 3897.4359 | 4560
207 | 地上式水泵结合器 | SQS100 1.6MPa | 套 | 2470.0855 | 2890
208 |  | SQS150-C 1.6MPa | 套 | 3931.6239 | 4600
209 | 水泵软接头 | 通用型 | 个 | 341.8803 | 400
210 | 恒温电伴热带 | 通用型 | m | 18.8034 | 22
211 | 管道伸缩器 | 150 1.6MPa | 套 | 222.2222 | 260
212 | 水泵控制柜 | 通用型 | 个 | 12393.1624 | 14500
213 | 潜污泵控箱 | 65WQ25-15-2.2配套 | 个 | 1709.4017 | 2000
214 | 排污泵控制箱 | 通用型 | 个 | 2991.453 | 3500
215 | 水位控制箱 | 消防水池 | 个 | 1709.4017 | 2000
216 | 报警控制器 | 国产 消防专用 | 套 | 61709.4017 | 72200
217 | 光电感烟器 | 火灾探测器JTY-GD-G3 | 套 | 222.2222 | 260
218 | 感温探测器 | JYW-ZCD-G3N | 套 | 209.4017 | 245
219 | 声光报警器 | HX-100B | 套 | 299.1453 | 350
220 | 感温报警机 | 光纤光栅感温光缆主机 | 台 | 173504.2735 | 203000
221 | 光纤光栅器 | 传感器 TGV-100(60点/400米) | 套 | 49572.6496 | 58000
222 | 报警开关 | 栓箱开关 | 个 | 239.3162 | 280
223 | 声光控开关 | EP8D14B 05 | 个 | 299.1453 | 350
224 | 报警按钮 | 手动火灾 | 个 | 222.2222 | 260
225 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123 | 个 | 239.3162 | 280
226 | 红外感应消防应急开关 | K3D15 D05 200W 220V | 个 | 735.0427 | 860
227 | 信号模块 | 通用型 | 个 | 256.4103 | 300
228 | 模块箱 | 通用型 | 个 | 940.1709 | 1100
229 | 输入模块 | LD-8300 | 个 | 188.0342 | 220
230 | 输出模块 | LD-8301 | 个 | 307.6923 | 360
231 | 切换模块 | LD-8302C | 个 | 358.9744 | 420
232 | 总线隔离器 | ISO-X | 套 | 115.3846 | 135
233 | 火灾显示盘 | ZF-101 | 台 | 2478.6325 | 2900
234 | 消防巡检控制设备 | HS-XJ-I(30/4) 30K | 套 | 44102.5641 | 51600
235 | 电流探头 | TP1200 | 只 | 341.8803 | 400
236 | 电压信号传感器 | TP1100 | 台 | 2222.2222 | 2600
237 | 可燃气体报警控制器 | JB-TB-TR1005/200 | 台 | 24786.3248 | 29000
238 | 可燃气体报警控制器 | JB-TB-TR1005/1000 | 台 | 39316.2393 | 46000
239 | 防爆红外火焰探测器（双波） | JTGB-UF-C35 | 只 | 44444.4444 | 52000
240 | 防爆红外火焰探测器（叁波) | JTGB-UF-C35 | 只 | 59829.0598 | 70000
241 | 防爆红外火焰探测器（单波） | JTGB-UF-C35 | 只 | 29914.5299 | 35000
242 | 防爆点型紫外火焰探测器 | JTG-ZF-C34 | 只 | 11111.1111 | 13000
243 | 齐纳式安全栅箱 | TX3412 | 只 | 3247.8632 | 3800
244 | 声光警报器 | TX6302 | 只 | 769.2308 | 900
245 | 线型光束感烟火灾探测器 | JTY_HF_C33 | 套 | 3846.1538 | 4500
246 | 消防电话分机 | HY2712D | 只 | 384.6154 | 450
247 | 消防电话插孔 | HY2714D | 只 | 170.9402 | 200
248 | 广播功率放大器 | HY2733D2/500W | 台 | 14102.5641 | 16500
249 | 非标单节琴台柜 | TX3951 | 台 | 12393.1624 | 14500
250 | 接线端子箱 | TX6961 | 只 | 683.7607 | 800
251 | 火灾报警控制器（联动型） | JB-QBL-TX3004/242 | 套 | 18547.0085 | 21700
252 | 输入模块底座 | TX3200-DZ | 只 | 34.188 | 40
253 | 火灾报警控制器(联动型) | JB-QTL-TX3016A/24 | 套 | 41880.3419 | 49000
254 | 紧急启停按钮 | TX3158 | 只 | 1111.1111 | 1300
255 | 编码声光警报器 | TX3301 | 只 | 384.6154 | 450
256 | TR6000火灾报警控制器软件 | JB-QGL-TX3006/242 | 套 | 20512.8205 | 24000
257 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZDM-TX3110A | 只 | 299.1453 | 350
258 | 手动火灾报警按钮 | J-SJP-M-TX3140 | 只 | 324.7863 | 380
259 | 点型复合式感烟感温火灾探测器（A2R） | JTF-GOM-TX3120 | 只 | 512.8205 | 600
260 | 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HF-TX6701 | 只 | 3589.7436 | 4200
261 | 主备切换器 | PTW-MS308 | 台 | 6581.1966 | 7700
262 | 普通探测器接口模块 | PMM-9P | 台 | 1196.5812 | 1400
263 | 吸顶扬声器 | PW-CL03 | 只 | 307.6923 | 360
264 | 智能监视/控制模块 | PCM-6D | 台 | 683.7607 | 800
265 | 智能控制模块 | PCM-9 | 台 | 512.8205 | 600
266 | 壁挂式火灾报警控制器 | PTW-6600/4L | 台 | 132478.6325 | 155000
267 | 330系列探测器蜂鸣器底座 | P601BH | 台 | 735.0427 | 860
268 | 智能型手动报警按钮 | J-SAP-M-M330K | 台 | 1111.1111 | 1300
269 | 普通探测器接口模块 | JTY-GD-PW-300DP | 台 | 1324.7863 | 1550
270 | 智能光电感烟探测器 | JTY-GD-PW-300DP | 台 | 854.7009 | 1000
271 | 立柜式火灾报警控制器 | PTW-3300E/8L | 台 | 18461.5385 | 21600
以上价格均为收集的调查价格，若遇同实际价格有出入情况，请与我站及时联系沟通，以便交流完善。